| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası | VOLPİ | Kapasitesi(kg) | 2000 |
| Modeli | KABİNLİ | İşletme Beyan Yükü | 500 |
| İmal yılı | 2021 | Ayak Açıklığı (m) | - |
| Tipi | CARASKAL TİP | Kaldırma yüksekliği(m) | 7 |
| Seri No | YA 01 | Kaldırma Sistemi |  |
| Kullanım Amacı | KATLAR ARASI YÜK TAŞIMA | Pistonlu Halatlı |  |

| ELEKTRİKSEL YAPI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor gücü (kw) | - | Alt-üst sınır kesiciler çalışıyor mu? | UYGUN |
| Motor markası | - | Kumanda butonları uygun konumda mı? | UYGUN |
| Motor devri | - | Kumanda butonları komut işlevi uygun mu? | UYGUN |
| Motor bağlantısı | - | Elektrik panosu kablo bağlantıları uygun durumda mı? | UYGUN |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Lazermetre | Marka: BOSCH / Demirbaş No: DB-003 |
| Metre | Marka: FUJİ / Demirbaş No: DB-007 |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 81-31 Asansörler - İnsan ve eşya taşımak için - Yapılış ve tesis ile ilgili güvenlik kuralları - Bölüm 31:Sadece açık yük asansörleri | *Kaldırma ve/veya iletme araçları kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Uyarı levhası var mı? | UYGUN |
| Yük asansörünün yapısı ve bağlantı elamanlarının ve swich durumu uygun mu? | UYGUN |
| Halatın durumu uygun mu? | UYGUN |
| Güç iletici mil veya halat boşlukları normal mi? | UYGUN |
| Kumanda buton durumu çalışıyor mu? | UYGUN |
| Acil stop butonu uygun mu? | UYGUN |
| Yürüme yolu ve rayların durumu uygun mu? | UYGUN |
| Redüktör ve yağ sızıntı durumu uygun mu? | UYGUN |
| I.Yüksüz harekette kaldırma kollarının durumu | UYGUN |
| II.Yük altında statik kontrol durumu | UYGUN |
| III.Yük altında dinamik kontrol durumu | UYGUN |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dinamik Test Ağırlığı(kg) | 550 | Statik Test Ağırlığı(kg) | 625 |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |  |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |  |  |
| - Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Yük Asansörü” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur." |  |  |  |