| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası |  | Kullanılan Madde |  |
| Tip |  | Hacmi (lt) |  |
| Seri No |  | Dolum Basıncı(bar) |  |
| İmalat Yılı |  | Test Basıncı(bar) |  |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş İçi Dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 14876 Taşınabilir gaz tüpleri - Kaynaklı çelik basınç dramlarının periyodik muayene ve deneyleri TS EN ISO 16148 Gaz tüpleri - Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz tüpleri ve kapları - Periyodik muayene ve deneyler için akustik emisyon deneyi (AT) ve tamamlayıcı ultrasonik muayene | *Depolama Tankları kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Genel Koroazyon Kontrolü | UYGUN |
| Alan Korozyon Kontrolü | UYGUN |
| Nokta Korozyon Kontrolü | UYGUN |
| Şişkinlik Kontrolü | UYGUN |
| Eziklik Kontrolü | UYGUN |
| Derin Çizik Kontrolü | UYGUN |
| Tüplerde içerikleri ile ilgili etiketler var mı? | UYGUN |
| Tüpler harici ısı kaynaklarından (alev tepmesi, radyan ısı, elektrik arkları, yüksek sıcaklık vb.) korunacak şekilde depolanıyor mu? | UYGUN |
| Tüplerin depolandığı veya muhafaza edildiği yerler geçiş yolları üzerinde mi? | UYGUN |
| Tüplerin depolandığı veya muhafaza edildiği yerlerde tüplerin düşme tehlikesi var mı? | UYGUN |
| Tüplerin depolandığı veya muhafaza edildiği yerlere yetkili olmayan kişilerin girme ihtimali var mı? | UYGUN |
| Tüplerin taşınmasında yuvarlanma, düşme ve devrilme tehlikesine karşı önlemler alınıyor mu? | UYGUN |
| Sıvılaştırılmış yakıt gazı içeren tüplerin depolanmasında ve taşınmasında güvenli tahliye araçlarının doğrudan buhar boşluğu ile temas halinde olmasına dikkat ediliyor mu? | UYGUN |
| Vana koruyucuları tüpler kullanılmazken veya kullanılmak için bağlandıkları her durumda takılı oluyor mu? | UYGUN |
| Tüpler boşken veya her iş bitiminde taşınmadan önce vanalar kapatılıyor mu? | UYGUN |
| Tüpler, aşınmaya, genel bozulmaya, çatlaklara veya iade etmeye neden olacak benzeri uygunsuzluklara karşı kontrol ediliyor mu? | UYGUN |

MUAYENE

- Kabın yüzeyinde ve kabın bağlantı noktalarında herhangi bir deformasyon/sızıntı olmadığı görüldü.

İKAZ VE ÖNERİLER

SONUÇ VE KANAAT

- Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Basınçlı Gaz Tüpleri” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur."