| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası |  | Tasarım Basıncı (Bar) |  |
| Tip |  | Üretim Test Basıncı (Bar) |  |
| Seri No |  | İşletme Basıncı (Bar) |  |
| İmalat Yılı |  | Test Basıncı(Bar) |  |
| Hacmi (lt) |  | Emniyet ventili açma basıncı (Bar) |  |
| Kullanım amacı |  |  |  |

| OTOKLAV DONANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Manometre |  | Adet | Uygun |
| Termometre |  | Adet | Uygun |
| Emniyet ventili |  | Adet | Uygun |
| Tahliye Blöf vanası |  | Adet | Uygun |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş İçi Dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 285+A1 Sterilizasyon - Buhar sterilizatörleri - Büyük sterilizatörle TS EN 13060+A1 Küçük buhar sterilizatörleri | *Basınçlı Kap'ların kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Manometre çalışıyor, konum ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Emniyet ventili çalışıyor ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Termometre ventili çalışıyor ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Tahliye Blöf vanası çalışıyor ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Basınç ayar otomatiği çalışıyor mu? | UYGUN |
| Otoklavda kalıcı deformasyon var mı? | UYGUN |
| Kapak contalarının durumu uygun mu? | UYGUN |
| Yapılan bakım ve onarımlar sicil defterine işleniyor mu? | UYGUN |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Test Pompası | Marka/Model: Rothenberger/RP PRO III ---- Seri No: 1607619 |
| Manometre | Marka: Pakkens |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |
| --- | --- |
| Hidrostatik Test | - Otoklavın bütün bağlantıları kapatıldı, otoklav °C su ile Bar basınçta 30 dakika deney altında tutuldu. - Otoklav yüzeyinde ve bağlantı noktalarında herhangi bir deformasyon/sızıntı olmadığı görüldü. |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |
| - Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Otoklav” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur." |  |