| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası |  | Ortam Sıcaklığı | 25,8 |
| Seri Numarası |  | Ortam Nemi | 38 |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş İçi Dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği DIN 18017-3 Bölüm 3: Fanlarla havalandırma DIN 1946-4 Havalandırma ve iklimlendirme - Bölüm 4: Sağlık hizmetlerinin bina ve odalarında havalandırma | *Tesisat kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME (Uygun / Uygun Değil) |  |
| --- | --- |
| Filtreler durumu uygun mu? | UYGUN |
| Isı değiştirici seperatinler uygun mu? | UYGUN |
| Klima genel temizliği uygun mu? | UYGUN |
| Gaz kaçağı var mı? | UYGUN |
| İç ve Dış Ünite sağlam monte edilmiş mi? | UYGUN |
| Klima bağlantı kablosu uygun mu? | UYGUN |
| Klima bağlantısı buat içerisinde yapılmış ise paletli ısıya dayanıklı klemens kullanılmış mı? | UYGUN |
| Klima kablolarında ezilme, kararma ve yıpranma var mı? | UYGUN |
| Dış ünite duvara monte edilmiş mi? (Kesinlikle toprak zemin üzerine monte edilmemelidir.) | UYGUN |
| Bakır boru izolasyonu tam yapılmış ve elektrik kablosuyla teması engellenmiş mi? (Elektrik kablosu ile bakır boru kesinlikle biri birinden yalıtılmalıdır.) | UYGUN |

İKAZ VE ÖNERİLER

SONUÇ VE KANAAT

- Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Merkezi İklimlendirme Sistemi” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur."

| ONAY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MÜHÜR/KAŞE | MUAYENEYİ GERÇEKLEŞTİREN /ONAYLAYAN |  | İMZA |
|  | Adı, Soyadı | HÜSEYİN SARIKULAK |  |
|  | Unvanı | Mekanik Muayene Sorumlusu |  |
|  | Mesleği | Makine Teknikeri |  |
|  | Diploma Tarihi | 08.07.2004 |  |
|  | Diploma Numarası | 0450200018 |  |
|  | Ekipnet Kayıt No | K2025232215 |  |