| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yangın Tesisatı Tipi | TÜM YANGIN TÜPLERİ | Ortam Sıcaklığı | 20 |
| Kontrol Yapılan Mahal | TÜM İŞLETME | Ortam Nemi | 46 |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |
| --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TSE ISO/TS 11602-2 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler- Bölüm 2 : Muayene ve bakım TS 9811 Yangın söndürücüler - Orta ve yüksek genleşmeli köpük sistemleri - Bakım ve denetleme |

| İŞARETLEME BİLGİLERİ |  |
| --- | --- |
| 1. | Olumlu veya olumsuz durumlarında ilgili sütuna "√" işareti ile işaretlenir. |
| 2. | Olumsuz olarak değerlendirilen noktalarda açıklama kısmında hangi sistem ekipmanı olduğuna ve sorunun detayına dair bilgiler kaydedilir. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME | *Evet (Olumlu) | *Hayır (Olumsuz) | **Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| TAŞINABİLİR SÖNDÜRME TÜPLERİ |  |  |  |
| Yangın söndürme tüpleri askı kayışı ile asılı konumdadır. | √ |  |  |
| Tüplerdeki bakım periyodunu gösterir etiket mevcut ve günceldir. | √ |  |  |
| Tüplerdeki basınç göstergede uygun olarak görünmektedir. | √ |  |  |
| Tüplerin önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. | √ |  |  |

| S.N. | MARKASI | TÜRÜ | AĞIRLIĞI | DURUMU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALSÖZ | KURU KİMYEVİ TOZLU | 6 KG | UYGUN |
| 2 | ALSÖZ | KURU KİMYEVİ TOZLU | 6 KG | UYGUN |
| 3 | ALSÖZ | KURU KİMYEVİ TOZLU | 6 KG | UYGUN |
| 4 | ALSÖZ | KURU KİMYEVİ TOZLU | 6 KG | UYGUN |
| 5 | ALSÖZ | KURU KİMYEVİ TOZLU | 6 KG | UYGUN |
| 6 | ALSÖZ | KURU KİMYEVİ TOZLU | 6 KG | UYGUN |
| 7 | ALSÖZ | KURU KİMYEVİ TOZLU | 50 KG | UYGUN |
| 8 | ALSÖZ | KURU KİMYEVİ TOZLU | 6 KG | UYGUN |
| 9 | ALSÖZ | KURU KİMYEVİ TOZLU | 6 KG | UYGUN |
| 10 | ALSÖZ | KURU KİMYEVİ TOZLU | 6 KG | UYGUN |
| 11 | ALSÖZ | KURU KİMYEVİ TOZLU | 6 KG | UYGUN |
| 12 | ALSÖZ | KURU KİMYEVİ TOZLU | 6 KG | UYGUN |
| 13 | ALSÖZ | KURU KİMYEVİ TOZLU | 6 KG | UYGUN |
| 14 | ALSÖZ | KURU KİMYEVİ TOZLU | 50 KG | UYGUN |
| 15 | ALSÖZ | KURU KİMYEVİ TOZLU | 6 KG | UYGUN |
| 16 | ALSÖZ | KURU KİMYEVİ TOZLU | 6 KG | UYGUN |
| 17 | ALSÖZ | KURU KİMYEVİ TOZLU | 6 KG | UYGUN |
| 18 | ALSÖZ | KURU KİMYEVİ TOZLU | 6 KG | UYGUN |

AÇIKLAMA

- Yangın tüpleri işletmeye hakim noktalarda konumlandırılmışlardır.

İKAZ VE ÖNERİLER

SONUÇ VE KANAAT

- Yukarıda muayene tarihi ve özellikleri belirtilen “Taşınabilir Yangın Söndürme Tüpleri” mevcut şartlar altında bir yıl boyunca "kullanılması uygundur."

| ONAY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MÜHÜR/KAŞE | MUAYENEYİ GERÇEKLEŞTİREN /ONAYLAYAN |  | İMZA |
|  | Adı, Soyadı | HÜSEYİN SARIKULAK |  |
|  | Unvanı | Mekanik Muayene Sorumlusu |  |
|  | Mesleği | Makine Teknikeri |  |
|  | Diploma Tarihi | 08.07.2004 |  |
|  | Diploma Numarası | 0450200018 |  |
|  | Ekipnet Kayıt No | K2025232215 |  |