| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yangın Tesisatı Tipi | TAVAN TİPİ SPRİNKLER BAŞLIKLI YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ | Ortam Sıcaklığı | 20 |
| Kontrol Yapılan Mahal | BOYAHANE | Ortam Nemi | 46 |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |
| --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TSE ISO/TS 11602-2 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler- Bölüm 2 : Muayene ve bakım TS 9811 Yangın söndürücüler - Orta ve yüksek genleşmeli köpük sistemleri - Bakım ve denetleme TS 9811 Yangın söndürücüler - Orta ve yüksek genleşmeli köpük sistemleri - Bakım ve denetleme TS EN 671-3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Hortum sistemleri - Bölüm 3: TS EN 12416-1 + A2 Sabit yangın söndürme sistemleri - Toz sistemleri - bölüm 1: TS EN 12416-2 + A1 Sabit yangın söndürme sistemleri - Toz sistemleri - bölüm 2: Tasarım, yapım ve bakım TS EN 12845 + A1 Sabit yangın söndürme sistemleri - Otomatik sprinkler sistemleri - tasarım, montaj ve bakım TSE ISO/TS 11602-2 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler- Bölüm 2 : Muayene ve bakım |

| İŞARETLEME BİLGİLERİ |  |
| --- | --- |
| 1. | Olumlu veya olumsuz durumlarında ilgili sütuna "√" işareti ile işaretlenir. |
| 2. | Olumsuz olarak değerlendirilen noktalarda açıklama kısmında hangi sistem ekipmanı olduğuna ve sorunun detayına dair bilgiler kaydedilir. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME | *Evet (Olumlu) | *Hayır (Olumsuz) | **Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| TAŞINABİLİR SÖNDÜRME TÜPLERİ |  |  |  |
| Yangın söndürme tüpleri askı kayışı ile asılı konumdadır. | √ |  |  |
| Tüplerdeki bakım periyodunu gösterir etiket mevcut ve günceldir. | √ |  |  |
| Tüplerdeki basınç göstergede uygun olarak görünmektedir. | √ |  |  |
| Tüplerin önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. | √ |  |  |
| Sprinkler 68°C ile 93°C arasında belirlenen bir sıcaklık değerinde aktif hale gelmesi | √ |  |  |
| Sprik Tüpleri işletmeye hakim noktalarda konumlandırılmışlardır. | √ |  |  |

| S.N. | MARKASI | TÜRÜ | AĞIRLIĞI | KONUMU | DURUMU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GARANTİ | BİYOLOJİK KÖPÜK | 6 KG | BOYAHANE | UYGUN |
| 2 | GARANTİ | BİYOLOJİK KÖPÜK | 6 KG | BOYAHANE | UYGUN |
| 3 | GARANTİ | BİYOLOJİK KÖPÜK | 6 KG | BOYAHANE | UYGUN |
| 4 | GARANTİ | BİYOLOJİK KÖPÜK | 6 KG | BOYAHANE | UYGUN |
| 5 | GARANTİ | BİYOLOJİK KÖPÜK | 6 KG | BOYAHANE | UYGUN |
| 6 | GARANTİ | BİYOLOJİK KÖPÜK | 6 KG | BOYAHANE | UYGUN |
| 7 | GARANTİ | BİYOLOJİK KÖPÜK | 6 KG | BOYAHANE | UYGUN |
| 8 | GARANTİ | BİYOLOJİK KÖPÜK | 6 KG | BOYAHANE | UYGUN |
| 9 | GARANTİ | BİYOLOJİK KÖPÜK | 6 KG | BOYAHANE | UYGUN |
| 10 | GARANTİ | BİYOLOJİK KÖPÜK | 6 KG | BOYAHANE | UYGUN |
| 11 | GARANTİ | BİYOLOJİK KÖPÜK | 6 KG | BOYAHANE | UYGUN |
| 12 | GARANTİ | BİYOLOJİK KÖPÜK | 6 KG | BOYAHANE | UYGUN |
| 13 | GARANTİ | BİYOLOJİK KÖPÜK | 6 KG | BOYAHANE | UYGUN |
| 14 | GARANTİ | BİYOLOJİK KÖPÜK | 6 KG | BOYAHANE | UYGUN |
| 15 | GARANTİ | BİYOLOJİK KÖPÜK | 6 KG | BOYAHANE | UYGUN |
| 16 | GARANTİ | BİYOLOJİK KÖPÜK | 6 KG | BOYAHANE | UYGUN |
| 17 | GARANTİ | BİYOLOJİK KÖPÜK | 6 KG | BOYAHANE | UYGUN |
| 18 | GARANTİ | BİYOLOJİK KÖPÜK | 6 KG | BOYAHANE | UYGUN |
| 19 | GARANTİ | BİYOLOJİK KÖPÜK | 6 KG | BOYAHANE | UYGUN |
| 20 | GARANTİ | BİYOLOJİK KÖPÜK | 6 KG | BOYAHANE | UYGUN |

AÇIKLAMA

İKAZ VE ÖNERİLER

SONUÇ VE KANAAT

- Yukarıda muayene tarihi ve özellikleri belirtilen “ Tavan Tipi Sprink Başlıklı Yangın Söndürme Sistemi ” mevcut şartlar altında bir yıl boyunca "kullanılması uygundur."

| ONAY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MÜHÜR/KAŞE | MUAYENEYİ GERÇEKLEŞTİREN /ONAYLAYAN |  | İMZA |
|  | Adı, Soyadı |  |  |
|  | Unvanı |  |  |
|  | Mesleği |  |  |
|  | Diploma Tarihi |  |  |
|  | Diploma Numarası |  |  |
|  | Ekipnet Kayıt No |  |  |