| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası | PORTİFORM | Yüksekliği (m) | 3 |
| İmal Yılı | - | Taşıma Alanı (m2) | 15 |
| Model | SABİT AYAK | Kat Sayısı | 1 |
| Seri no | 03 NOLU |  |  |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Lazermetre | Marka: BOSCH / Demirbaş No: DB-003 |
| Metre | Marka: FUJİ / Demirbaş No: DB-007 |
| Kumpas | Marka: WATAN / Demirbaş No: DB-005 |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 1004-1 Prefabrik elemanlardan yapılmış seyyar erişim ve çalışma kuleleri - Bölüm 1: Malzemeler, boyutlar, tasarım yükleri, emniyet ve performans gerekleri | *Kaldırma ve/veya iletme araçları kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| İskele taşıyıcı sistemi durumu | UYGUN |
| İskele üzerinde orta korkuluk var mı? | UYGUN |
| Merdiven bağlanmış ve hasarsız durumda mı | UYGUN |
| iskele tekerlekleri veya sabit ayakları durumu | UYGUN |
| İskele destek ayağı bağlantı durumu | UYGUN |
| İskele hareket ve titreme durumu | UYGUN |
| Kullanılan iskele malzemeleri sağlam mı? | UYGUN |
| İskelele elemanlarının bağlantıları sağlam mı? | UYGUN |
| Platform üzerindeki malzemelerin düşme tehlikesine karşı tekmelik (h=15 cm) yapılmış mı? | UYGUN |
| Tekerlek fren kilidi durumu | UYGUN |
| Yük altında dinamik kontrol durumu | UYGUN |
| Yük altında statik kontrol durumu | UYGUN |

İKAZ VE ÖNERİLER

SONUÇ VE KANAAT

- Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “İskele” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur."