| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| Markası |  | TEKNİK |
| Tip |  | PİSTONLU |
| Seri No |  | - |
| İmalat Yılı |  | - |
| Maksimum Basınç (Bar) |  | 8 |
| Basınç ayar otomatiği | Durma Basıncı (Bar) | 8 |
|  | Tekrar Çalışma (Bar) | 6 |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Test Pompası | Marka/Model: Rothenberger/RP PRO III ---- Seri No: 1607619 |
| Manometre | Marka: Pakkens |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş İçi Dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 13445-5 Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 5: Muayene ve deney TS 1203 EN 286-1 Tanklar - Basit - Alev almayan - Basınçlı - Hava veya azot depolamak için tasarımlanmış - Bölüm 1:Genel amaçlar için basınçlı tankla TS EN 764-7 Basınçlı donanım - Bölüm 7: Ateşle temas etmeyen basınçlı donanım için emniyet sistemleri | *Basınçlı Kap'ların kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME (Uygun / Uygun Değil) |  |
| --- | --- |
| Kompresör arıza yaptığında üzerine takılan arıza kartı var mı? | UYGUN |
| Kompresör üzerinde TSE/CE işareti var mı? | UYGUN |
| Kompresör üzerinde yağ/toz var mı? | UYGUN |
| Basınç ayar otomatiği çalışıyor mu? | UYGUN |
| Kayış-kasnak sisteminin koruyucu sacı var mı? | UYGUN |
| Elektrik motoru bağlantılarında gevşeklik var mı? | UYGUN |
| Kompresör vana/hortum bağlantı yerlerinde ve iş elemanında hava kaçağı var mı? | UYGUN |
| Hava Filtresi temiz mi? | UYGUN |
| Yangın söndürücü yeri ve durumu uygun mu? | UYGUN |
| Uyarı ve kullanma talimatı durumu uygun mu? | UYGUN |

KUSUR AÇIKLAMALARI

Kusur derecesi “*” hafif kusurlu ve “**” ağır kusurlu anlamında kullanılmaktadır. Değerlendirme “Uygun”, “Uygun Değil” ve “Uygulanamaz” olarak yapılmıştır.

NOTLAR

SONUÇ VE KANAAT

- Periyodik kontrol tarihi itibari ile yukarıda teknik özellikleri belirtilen “Kompresör” mevcut şartlar altında kullanımı uygundur - Tespit edilen hafif kusurların bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar giderilmesi gereklidir. (Sadece hafif kusur tespit edilmesi durumunda yazılacaktır.)