| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |
| --- | --- |
| Markası | - |
| Seri Numarası | K-08 |
| Kullanılan Malzeme | SAC |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 13241:2003+A2 Kapılar - Endüstriyel ve ticari yapılar ve garajlarda kullanılan - Mamul standardı, performans özellikleri TS EN 12453+A1 Kapılar - Endüstriyel ve ticari yapılar ile garajlarda kullanılan - Güçle çalıştırılan kapıların kullanım güvenliği - Gerekler ve deney yöntemleri TS EN 12604 +A1 “Kapılar - Endüstriyel ve ticarî yapılar ve garajlarda kullanılan - mekanik hususlar – Şartlar” | *Kaldırma ve/veya iletme araçları kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Mekanik caraskal durumu | UYGUN |
| Kapının yapısı ve bağlantı elamanlarının durumu | UYGUN |
| Zincirlerin aşınma ve deformasyon durumu | UYGUN |
| Zincir tamburu durumu | UYGUN |
| Alt ve üst noktalarda durma durumu | UYGUN |
| Elektriksel panonun konumu ve durumu | UYGUN |
| Pano üzerindeki tuşların durumu | UYGUN |
| Durdurma acil stop butonu durumu | UYGUN |
| Kapı önü güvenlik ışın sensörü(switch) | UYGUN |
| I. Hareket durumu | UYGUN |
| II . Statik kontrol durumu | UYGUN |
| III.Dinamik kontrol durumu | UYGUN |
| Makine sicil kartı, bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyaları uygun mu? | UYGUN |

İKAZ VE ÖNERİLER

SONUÇ VE KANAAT

- Yukarıda muayene tarihi ve özellikleri belirtilen “Endüstriyel Kapı” mevcut şartlar altında bir yıl boyunca “ kullanılması uygundur.”